## Лист1
Информация по домам (Общие сведения, КЭ)
[24 empty] | Внутренняя канализация |  |  | Внутренняя канализация |  |  | Водоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  | Газоснабжение |  |  | Газоснабжение |  |  | Газоснабжение |  |  | Крыша |  |  | Крыша |  |  | Крыша |  |  | Крыша |  |  | Крыша |  |  | Крыша |  |  | Крыша |  |  | Лифтовое хозяйство |  |  | Лифтовое хозяйство |  |  | Лифтовое хозяйство |  |  | Лифтовое хозяйство |  |  | Лифтовое хозяйство |  |  | Отопление |  |  | Отопление |  |  | Отопление |  |  | Подвальные помещения |  |  | Системы управления |  |  | Узлы учета |  |  | Узлы учета |  |  | Узлы учета |  |  | Узлы учета |  |  | Фасад |  |  | Фасад |  |  | Фасад |  |  | Фасад |  |  | Фасад |  |  | Фасад |  |  | Фасад |  |  | Фасад |  |  | Фасад |  |  | Фасад |  |  | Фасад |  |  | Фасад |  |  | Фундаменты |  |  | Электроснабжение |  |  | Электроснабжение |  |  | Электроснабжение |  |  | Электроснабжение
[24 empty] | Внутренний трубопровод канализации до первого отвода к сантехническим приборам |  |  | Внутренняя ливневая канализация |  |  | Ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков |  |  | Стояки холодного водоснабжения |  |  | Разводящие магистрали трубопровода системы холодного водоснабжения |  |  | Разводящие магистрали трубопровода горячего водоснабжения |  |  | Стояки горячего водоснабжения |  |  | Повысительные насосные установки ХВС |  |  | Ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков |  |  | Температурные регуляторы жидкости и теплообменники системы ГВС (бойлера), повысительные насосные установки системы ГВС |  |  | Внутридомовые разводящие магистрали газопровода |  |  | Ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков |  |  | Стояки систем газоснабжения |  |  | Наплавляемый материал |  |  | Скатная /Сталь черная |  |  | Скатная /Металлическая |  |  | Скатная /Сталь оцинкованная |  |  | Скатная /Черепица |  |  | Скатная /Шиферная |  |  | Плоская (рулонная и мастичная) /Рубероид (бикрост) |  |  | Грузовая лифтовая кабина |  |  | Грузовая лифтовая кабина |  |  | Пассажирская лифтовая кабина |  |  | Пассажирская лифтовая кабина |  |  | Пассажирская лифтовая кабина |  |  | Cтояки системы отопления |  |  | Разводящие магистрали системы отопления |  |  | - |  |  | Полы эксплуатируемых подвалов, в том числе технических в которых имеются инженерные коммуникации |  |  | Узлы управления ресурсами теплоснабжения, с оборудованием устройств автоматизации,элеваторные узлы, ИТП |  |  | Узел учета расхода холодной воды |  |  | Узел учета расхода горячей воды |  |  | Автоматический узел учета (0,2 Гкал и более) |  |  | Прибор учета электроэнергии |  |  | Неоштукатуренный |  |  | Блочный |  |  | Панельный |  |  | Деревянный |  |  | Оштукатуренный |  |  | Блочный, панельный /Фасад из плитки |  |  | Блочный, панельный /Фасад из сайдинга |  |  | Кирпичный, каменный (неоштукатуренный) /Фасад из плитки |  |  | Кирпичный, каменный (неоштукатуренный) /Фасад из сайдинга |  |  | Деревянный /Фасад из плитки |  |  | Деревянный /Фасад из сайдинга |  |  | Деревянный /Оштукатуренный |  |  | Прифундаментные отмостки |  |  | Сети (проводка/кабели) питания лифтовых установок |  |  | Внутренние сети (проводка/кабели) освещения эксплуатируемых помещений общего пользования |  |  | Вводные шкафы, вводно-распределительные устройства |  |  | Сеть питания систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес дома | Вид жилого фонда | Дата ввода в эксплуатацию | Год постройки | Дата приватизации первого жилого помещения | Физический износ (%) | Общая площадь дома | Площадь частной собственности (кв.м.) | Площадь муниципальной собственности (кв.м.) | Площадь государственной собственности (кв.м.) | Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м.) | В т.ч. жилых всего | В т.ч. жилых, находящихся в собственности граждан (кв.м.) | В т.ч. нежилых помещений, функционального назначения (кв.м.) | Площадь помещений общего пользования (кв.м.) | Количество этажей, наименьшее | Количество этажей, наибольшее | Количество подъездов | Количество квартир | Количество проживающих | Ремонт нецелесообразен | Управляющая организация | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ | Год установки/последнего КР КЭ | Процент износа КЭ | Объем КЭ
1 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. 1 Мая, д. 37 | Многоквартирный | 1970-01-01 | 1970 | 1992-06-29 | 18 | 406.2 |  |  |  | 372.4 | 372.4 | 372.4 |  |  | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1970 | 18 | 51 |  |  |  | 1970 | 18 | 6 | 1970 | 18 | 22 | 1970 | 18 | 26 |  |  | # |  |  | # | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [12 empty] | 1970 | 18 | 250 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 18 | 46 | 1970 | 18 | 48 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 18 | 583 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 18 | 38 |  |  |  | 1970 | 18 | 58 |  |  | #
2 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. 1 Мая, д. 39 | Многоквартирный | 1981-01-01 | 1981 | 1992-07-08 | 10 | 974.1 |  |  |  | 867.1 | 867.1 | 867.1 |  |  | 2 | 2 | 3 | 18 | 23 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1981 | 10 | 108 |  |  |  | 1981 | 10 | 6.4 | 1981 | 10 | 41 | 1981 | 10 | 51 |  |  | # |  |  | # | [5 empty] | # |  |  | # | 1981 | 10 | 60 | 1981 | 10 | 22 | 1981 | 10 | 11 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1981 | 10 | 555.4 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1981 | 10 | 92 | 1981 | 10 | 81 |  |  |  | 1981 | 10 | 555.4 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1981 | 10 | 548 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1981 | 10 | 68 |  |  |  | 1981 | 10 | 118 |  |  | #
3 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. 1 Мая, д. 42 | Многоквартирный | 1993-01-01 | 1993 | 1993-12-28 | 10 | 939.9 |  |  |  | 848.9 | 848.9 | 848.9 |  |  |  | 3 | 2 | 18 | 24 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1993 | 10 | 156 |  |  |  | 1993 | 10 | 9 | 1993 | 10 | 64 | 1993 | 10 | 50 | 1993 | 10 | 50 | 1993 | 10 | 64 |  |  |  | 1993 | 10 | 9 | 1993 | 10 | 1 | 1993 | 10 | 21 | 1993 | 10 | 20 | 1993 | 10 | 34 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1993 | 10 | 490 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1993 | 10 | 166 | 1993 | 10 | 128 |  |  |  | 1993 | 10 | 376.4 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1993 | 10 | 1200 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1993 | 10 | 96 |  |  |  | 1993 | 10 | 186 |  |  | #
4 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Декабристов, д. 101 | Многоквартирный | 2005-01-01 | 2005 | 2008-06-18 | 5 | 3481.5 |  |  |  | 2585.9 | 2585.9 | 0 |  |  | 5 | 5 | 4 | 56 | 108 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 2005 | 5 | 340 |  |  |  | 2005 | 5 | 30 | 2005 | 5 | 250 | 2005 | 5 | 98 | 2005 | 5 | 72 | 2005 | 5 | 362 |  |  |  | 2005 | 5 | 30 |  |  |  | 2005 | 5 | 110 | 2005 | 5 | 28 | 2005 | 5 | 112 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 2005 | 5 | 721.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | 5 | 1078 | 2005 | 5 | 254 |  |  |  | 2005 | 5 | 721.6 | - | - | - |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 2005 | 5 | 102 |  |  |  | 2005 | 5 | 494 |  |  | #
5 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Декабристов, д. 134 | Многоквартирный | 1977-01-01 | 1977 | 1992-07-24 | 12 | 4760.4 |  |  |  | 4344.8 | 4344.8 | 4297.5 |  |  | 5 | 5 | 6 | 90 | 125 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1977 | 12 | 1068 |  |  |  | 1977 | 12 | 45 | 1977 | 12 | 270 | 1977 | 12 | 150 | 1977 | 12 | 108 | 1977 | 12 | 540 | 1977 | 12 | 1 | 1977 | 12 | 45 |  |  |  | 1977 | 12 | 126 | 1977 | 12 | 45 | 1977 | 12 | 216 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1977 | 12 | 1182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | 12 | 1620 | 1977 | 12 | 360 |  |  |  | 1977 | 12 | 1111.2 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1977 | 12 | 3080 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1977 | 12 | 139.9 |  |  |  | 1977 | 12 | 549 |  |  | #
6 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Декабристов, д. 136 | Многоквартирный | 1976-01-01 | 1977 | 1992-07-03 | 10 | 4771.2 |  |  |  | 4351.2 | 4349.06 | 4288.56 |  |  | 5 | 5 | 6 | 90 | 148 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1977 | 10 | 1066 |  |  |  | 1977 | 10 | 45 | 1977 | 10 | 272 | 1977 | 10 | 148 | 1977 | 10 | 110 | 1977 | 10 | 540 |  |  |  | 1977 | 10 | 47 |  |  |  | 1977 | 10 | 126 | 1977 | 10 | 46 | 1977 | 10 | 217 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1977 | 10 | 1182 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1977 | 10 | 1620 | 1977 | 10 | 360 |  |  |  | 1977 | 10 | 1111.2 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1977 | 10 | 3080 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1977 | 10 | 132.7 |  |  |  | 1977 | 10 | 549 |  |  | #
7 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Декабристов, д. 138 | Многоквартирный | 1974-01-01 | 1974 | 1992-07-29 | 14 | 4788.3 |  |  |  | 4372.6 | 4372.6 | 4249.65 |  |  | 5 | 5 | 6 | 90 | 249 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1974 | 14 | 1070 |  |  |  | 1974 | 14 | 44 | 1974 | 14 | 274 | 1974 | 14 | 152 | 1974 | 14 | 109 | 1974 | 14 | 542 |  |  |  | 1974 | 14 | 44 |  |  |  | 1974 | 14 | 126 | 1974 | 14 | 46 | 1974 | 14 | 216 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1974 | 14 | 1182 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1974 | 14 | 1600 | 1974 | 14 | 358 |  |  |  | 1974 | 14 | 1102 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1974 | 14 | 3068 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1974 | 14 | 132.6 |  |  |  | 1974 | 14 | 540 |  |  | #
8 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Декабристов, д. 140 | Многоквартирный | 1972-01-01 | 1972 | 1992-07-15 | 12 | 4930.8 |  |  |  | 4511.55 | 4511.55 | 4314.85 |  |  | 5 | 5 | 6 | 90 | 150 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1972 | 12 | 1069 |  |  |  | 1972 | 12 | 44 | 1972 | 12 | 270 | 1972 | 12 | 150 | 1972 | 12 | 108 | 1972 | 12 | 544 |  |  |  | 1972 | 12 | 45 |  |  |  | 1972 | 12 | 126 | 1972 | 12 | 45 | 1972 | 12 | 218 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 12 | 1257.6 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 12 | 1640 | 1972 | 12 | 362 |  |  |  | 1972 | 12 | 1130 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1972 | 12 | 3086 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 12 | 164 |  |  |  | 1972 | 12 | 556 |  |  | #
9 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Декабристов, д. 142 | Многоквартирный | 1973-01-01 | 1972 | 1992-07-08 | 12 | 4845.7 |  |  |  | 4403.3 | 4403.3 | 4307.8 |  |  | 5 | 5 | 6 | 90 | 137 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1972 | 12 | 1071 |  |  |  | 1972 | 12 | 46 | 1972 | 12 | 276 | 1972 | 12 | 154 | 1972 | 12 | 110 | 1972 | 12 | 540 |  |  |  | 1972 | 12 | 46 |  |  |  | 1972 | 12 | 126 | 1972 | 12 | 47 | 1972 | 12 | 217 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 12 | 1257.6 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 12 | 1640 | 1972 | 12 | 362 |  |  |  | 1972 | 12 | 1130 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1972 | 12 | 3086 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 12 | 164 |  |  |  | 1972 | 12 | 556 |  |  | #
10 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Декабристов, д. 144 | Многоквартирный | 1955-01-01 | 1955 | 1993-08-30 | 45 | 465.4 |  |  |  | 407.2 | 407.2 | 346.2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1955 | 45 | 54 |  |  |  | 1955 | 45 | 23 | 1955 | 45 | 21 | 1955 | 45 | 26 | 1955 | 45 | 26 | 1955 | 45 | 21 |  |  |  | 1955 | 45 | 23 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [9 empty] | 1955 | 45 | 352.2 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1955 | 45 | 46 | 1955 | 45 | 40 |  |  |  | 1955 | 45 | 270.9 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1955 | 45 | 578 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [9 empty] | 1955 | 45 | 56 |  |  |  | 1955 | 45 | 90 |  |  | #
11 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Карла Маркса, д. 1 | Многоквартирный | 1986-01-01 | 1985 | 1992-10-06 | 6 | 5937.9 |  |  |  | 5224.1 | 5224.1 | 5023.5 |  |  | 5 | 5 | 8 | 116 | 166 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1985 | 6 | 672 | 1985 | 6 | 136 | 1985 | 6 | 56 | 1985 | 6 | 720 | 1985 | 6 | 140 | 1985 | 6 | 140 | 1985 | 6 | 720 |  |  |  | 1985 | 6 | 56 |  |  |  | 1985 | 6 | 216 | 1985 | 6 | 54 | 1985 | 6 | 216 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1985 | 6 | 1476.1 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1985 | 6 | 2160 | [6 empty] | 1985 | 6 | 1476.1 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1985 | 6 | 3600 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1985 | 6 | 210 |  |  |  | 1985 | 6 | 980 |  |  | #
12 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Карла Маркса, д. 28 | Многоквартирный | 1988-01-01 | 1988 | 1992-09-04 | 15 | 4700.5 |  |  |  | 3998.78 | 3998.78 | 3981.43 |  |  | 5 | 5 | 6 | 84 | 132 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1988 | 15 | 1068 |  |  |  | 1988 | 15 | 48 | 1988 | 15 | 542 | 1988 | 15 | 110 | 1988 | 15 | 110 | 1988 | 15 | 542 |  |  |  | 1988 | 15 | 48 |  |  |  | 1988 | 15 | 126 | 1988 | 15 | 45 | 1988 | 15 | 46 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1988 | 15 | 1382 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1988 | 15 | 1620 | 1988 | 15 | 362 |  |  |  | 1988 | 15 | 1136.8 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1988 | 15 | 3086 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1988 | 15 | 160 |  |  |  | 1988 | 15 | 560 |  |  | #
13 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Карла Маркса, д. 3 | Многоквартирный | 1990-01-01 | 1990 | 1992-08-10 | 6 | 3184.4 |  |  |  | 2801.7 | 2801.7 | 2713.6 |  |  | 5 | 5 | 4 | 60 | 77 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1990 | 6 | 716 | 1990 | 6 | 68 | 1990 | 6 | 34 | 1990 | 6 | 180 | 1990 | 6 | 102 | 1990 | 6 | 76 | 1990 | 6 | 360 |  |  |  | 1990 | 6 | 30 |  |  |  | 1990 | 6 | 84 | 1990 | 6 | 36 | 1990 | 6 | 148 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1990 | 6 | 781.9 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1990 | 6 | 1084 | 1990 | 6 | 256 |  |  |  | 1990 | 6 | 781.9 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1990 | 6 | 2060 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1990 | 6 | 112 |  |  |  | 1990 | 6 | 552 |  |  | #
14 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Карла Маркса, д. 30 | Многоквартирный | 1965-01-01 | 1965 | 1992-09-08 | 27 | 692.9 |  |  |  | 634.33 | 634.33 | 634.33 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 19 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1965 | 27 | 102 |  |  |  | 1965 | 27 | 6 | 1965 | 27 | 42 | 1965 | 27 | 52 | 1965 | 27 | 52 | [6 empty] | 1965 | 27 | 6 |  |  |  | 1965 | 27 | 60 | 1965 | 27 | 20 | 1965 | 27 | 12 |  |  | # | [9 empty] | 1965 | 27 | 566.8 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1965 | 27 | 96 | 1965 | 27 | 80 |  |  |  | 1965 | 27 | 436 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1965 | 27 | 560 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1965 | 27 | 70 |  |  |  | 1965 | 27 | 116 |  |  | #
15 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Карла Маркса, д. 32 | Многоквартирный | 1966-01-01 | 1966 | 1992-09-01 | 27 | 664.4 |  |  |  | 578.1 | 578.1 | 578.1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 20 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1966 | 27 | 100 |  |  |  | 1966 | 27 | 6.4 |  |  |  | 1966 | 27 | 52 | 1966 | 27 | 52 | [6 empty] | 1966 | 27 | 6.4 |  |  |  | 1966 | 27 | 60 | 1966 | 27 | 20 | 1966 | 27 | 12 |  |  | # | [9 empty] | 1966 | 27 | 567.1 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1966 | 27 | 96 | 1966 | 27 | 80 |  |  |  | 1966 | 27 | 435.6 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1966 | 27 | 560 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1966 | 27 | 70 |  |  |  | 1966 | 27 | 116 |  |  | #
16 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Карла Маркса, д. 5 | Многоквартирный | 1994-01-01 | 1994 | 1995-04-14 | 12 | 6107.8 |  |  |  | 5566.51 | 4007.11 | 4007.11 |  |  | 5 | 5 | 6 | 72 | 128 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1994 | 12 | 1070 |  |  |  | 1994 | 12 | 46 | 1994 | 12 | 540 | 1994 | 12 | 108 | 1994 | 12 | 108 | 1994 | 12 | 540 |  |  |  | 1994 | 12 | 46 |  |  |  | 1994 | 12 | 126 | 1994 | 12 | 45 | 1994 | 12 | 46 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1994 | 12 | 1364 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1994 | 12 | 1620 | 1994 | 12 | 360 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1994 | 12 | 3085 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1994 | 12 | 160 |  |  |  | 1994 | 12 | 550 |  |  | #
17 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ленина, д. 10 | Многоквартирный | 1988-01-01 | 1988 | 1992-10-30 | 10 | 12718.6 |  |  |  | 11416.1 | 11416.1 | 11110.4 |  |  | 9 | 9 | 6 | 216 | 363 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1988 | 10 | 4420 | 1988 | 10 | 410 | 1988 | 10 | 108 | 1988 | 10 | 1100 | 1988 | 10 | 2996 | 1988 | 10 | 2996 | 1988 | 10 | 1100 | 1988 | 10 | 1 | 1988 | 10 | 108 | 1988 | 10 | 1 | 1988 | 10 | 96 | 1988 | 10 | 65 | 1988 | 10 | 615 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1988 | 10 | 1713.4 |  |  | # |  |  | # | 1988 | 10 | 1 |  |  | # |  |  | # | 1988 | 10 | 2136 | 1988 | 10 | 1045 |  |  |  | 1988 | 10 | 1713 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1988 | 10 | 8866 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1988 | 10 | 185 | 1988 | 10 | 310 | 1988 | 10 | 1030 |  |  | #
18 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ленина, д. 12 | Многоквартирный | 1985-01-01 | 1983 | 1992-10-05 | 11 | 12709.6 |  |  |  | 11375.9 | 11375.9 | 10991.5 |  |  | 9 | 9 | 6 | 216 | 328 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1985 | 11 | 4420 | 1985 | 11 | 410 | 1985 | 11 | 108 | 1985 | 11 | 1100 | 1985 | 11 | 2996 | 1985 | 11 | 2996 | 1985 | 11 | 1100 | 1985 | 11 | 1 | 1985 | 11 | 108 | 1985 | 11 | 1 | 1985 | 11 | 96 | 1985 | 11 | 65 | 1985 | 11 | 615 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1985 | 11 | 1713.4 |  |  | # |  |  | # | 1985 | 11 | 1 |  |  | # |  |  | # | 1985 | 11 | 1045 | 1985 | 11 | 2136 |  |  |  | 1985 | 11 | 1713.4 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1985 | 11 | 8866 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1985 | 11 | 185 | 1985 | 11 | 310 | 1985 | 11 | 1030 |  |  | #
19 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ленина, д. 1-Б | Многоквартирный | 1949-01-01 | 1949 |  | 0 | 530 |  |  |  | 530 | 491 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 8 | 28 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | #
20 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ленина, д. 27 | Многоквартирный | 1998-01-01 | 1998 | 1999-08-12 | 7 | 6685.1 |  |  |  | 6685.1 | 5829.5 | 5750.7 |  |  | 6 | 6 | 6 | 90 | 150 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1998 | 7 | 750 | 1998 | 7 | 90 | 1998 | 7 | 43 | 1998 | 7 | 304 | 1998 | 7 | 240 | 1998 | 7 | 240 | 1998 | 7 | 304 | 1988 | 7 | 1 | 1998 | 7 | 43 |  |  |  | 1998 | 7 | 107 | 1998 | 7 | 35 | 1998 | 7 | 160 |  |  | # | [9 empty] | 1998 | 7 | 240 |  |  |  | 1998 | 7 | 1057.5 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1998 | 7 | 810 | 1998 | 7 | 600 |  |  |  | 1998 | 7 | 652.8 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1998 | 7 | 3780 | [5 empty] | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1998 | 7 | 126 |  |  |  | 1998 | 7 | 830 |  |  | #
21 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ленина, д. 57 | Многоквартирный | 1972-01-01 | 1972 | 1992-11-12 | 20 | 3674.6 |  |  |  | 3389.29 | 2693.29 | 2631.09 |  |  | 5 | 5 | 4 | 56 | 77 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1972 | 20 | 330 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 20 | 70 | 1972 | 20 | 366 |  |  | # | 1972 | 20 | 26 |  |  |  | 1972 | 20 | 108 | 1972 | 20 | 30 | 1972 | 20 | 110 |  |  | # | [12 empty] | 1972 | 20 | 1173 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 20 | 1096 | 1972 | 20 | 250 |  |  |  | 1972 | 20 | 693.6 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 20 | 1880 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 20 | 108 |  |  |  | 1972 | 20 | 490 |  |  | #
22 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ленина, д. 65 | Многоквартирный | 1964-01-01 | 1964 | 1992-10-05 | 28 | 677.7 |  |  |  | 588.9 | 588.9 | 588.9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1964 | 28 | 108 |  |  |  | 1964 | 28 | 15 | 1964 | 28 | 44 | 1964 | 28 | 54 | 1964 | 28 | 54 | 1964 | 28 | 44 |  |  |  | 1964 | 28 | 15 |  |  |  | 1964 | 28 | 15 | 1964 | 28 | 10 | 1964 | 28 | 12.4 |  |  | # | [12 empty] | 1964 | 28 | 602 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1964 | 28 | 94 | 1964 | 28 | 83 |  |  |  | 1964 | 28 | 428.4 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1964 | 28 | 570 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1964 | 28 | 68 |  |  |  | 1964 | 28 | 120 |  |  | #
23 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ленина, д. 8 | Многоквартирный | 1992-01-01 | 1985 | 1993-12-29 | 11 | 13061.5 |  |  |  | 12309 | 11632.7 | 11015.8 |  |  | 9 | 9 | 6 | 216 | 348 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1992 | 11 | 4420 | 1992 | 11 | 410 | 1992 | 11 | 108 | 1992 | 11 | 1100 | 1992 | 11 | 2996 | 1992 | 11 | 2996 | 1992 | 11 | 1100 | 1992 | 11 | 1 | 1992 | 11 | 108 | 1992 | 11 | 1 | 1992 | 11 | 96 | 1992 | 11 | 65 | 1992 | 11 | 615 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1992 | 11 | 1751 |  |  | # |  |  | # | 1992 | 11 | 1 |  |  | # |  |  | # | 1992 | 11 | 1045 | 1992 | 11 | 2136 |  |  |  | 1992 | 11 | 1751 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1992 | 11 | 8866 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1992 | 11 | 185 | 1992 | 11 | 310 | 1992 | 11 | 1030 |  |  | #
24 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 129 | Многоквартирный | 1979-01-01 | 1979 | 1992-04-07 | 11 | 4749 |  |  |  | 4701.5 | 4382.1 | 4216 |  |  | 5 | 5 | 6 | 89 | 147 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1979 | 11 | 1068 |  |  |  | 1979 | 11 | 45 | 1979 | 11 | 270 | 1979 | 11 | 150 | 1979 | 11 | 108 | 1979 | 11 | 540 |  |  |  | 1979 | 11 | 45 |  |  |  | 1979 | 11 | 126 | 1979 | 11 | 45 | 1979 | 11 | 216 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1979 | 11 | 1221.4 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1979 | 11 | 1620 | 1979 | 11 | 360 |  |  |  | 1979 | 11 | 1110.6 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1979 | 11 | 3085 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1979 | 11 | 125 |  |  |  | 1979 | 11 | 550 |  |  | #
25 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 131 | Многоквартирный | 1980-01-01 | 1980 | 1992-08-03 | 7 | 4842.8 |  |  |  | 4842.8 | 4399.1 | 4338 |  |  | 5 | 5 | 6 | 90 | 129 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1980 | 7 | 1072 |  |  |  | 1980 | 7 | 45 | 1980 | 7 | 270 | 1980 | 7 | 150 | 1980 | 7 | 110 | 1980 | 7 | 542 |  |  |  | 1980 | 7 | 46 |  |  |  | 1980 | 7 | 128 | 1980 | 7 | 46 | 1980 | 7 | 216 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1980 | 7 | 1221.4 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1980 | 7 | 1620 | 1980 | 7 | 362 |  |  |  | 1980 | 7 | 1110.6 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1980 | 7 | 3086 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1980 | 7 | 125 |  |  |  | 1980 | 7 | 554 |  |  | #
26 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 134 | Многоквартирный | 1984-01-01 | 1984 |  | 13 | 3114.7 |  |  |  | 3114.7 | 2832.62 | 2832.62 |  |  | 5 | 5 | 4 | 80 | 74 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1984 | 13 | 712 |  |  |  | 1984 | 13 | 30 | 1984 | 13 | 180 | 1984 | 13 | 100 | 1984 | 13 | 72 | 1984 | 13 | 360 | 1984 | 13 | 1 | 1984 | 13 | 30 |  |  |  | 1984 | 13 | 84 | 1984 | 13 | 30 | 1984 | 13 | 144 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1984 | 13 | 788 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1984 | 13 | 1080 | 1984 | 13 | 240 |  |  |  | 1984 | 13 | 787.5 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1984 | 13 | 2060 | [5 empty] | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1984 | 13 | 107 |  |  |  | 1984 | 13 | 366 |  |  | #
27 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 136 | Многоквартирный | 1988-01-01 | 1988 | 1992-08-20 | 10 | 2898 |  |  |  | 2898 | 2612.6 | 2612.6 |  |  | 5 | 5 | 4 | 58 | 101 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1988 | 10 | 710 |  |  |  | 1988 | 10 | 30 | 1988 | 10 | 180 | 1988 | 10 | 102 | 1988 | 10 | 72 | 1988 | 10 | 360 | 1988 | 10 | 1 | 1988 | 10 | 30 |  |  |  | 1988 | 10 | 84 | 1988 | 10 | 30 | 1988 | 10 | 142 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1988 | 10 | 746 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1988 | 10 | 1080 | 1988 | 10 | 240 |  |  |  | 1988 | 10 | 746 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1988 | 10 | 2058 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1988 | 10 | 106 |  |  |  | 1988 | 10 | 368 |  |  | #
28 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 138 | Многоквартирный | 1990-01-01 | 1990 | 1992-08-12 | 6 | 3569 |  |  |  | 2983.2 | 2624.2 | 2574.7 |  |  | 5 | 5 | 4 | 54 | 77 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1990 | 6 | 714 |  |  |  | 1990 | 6 | 32 | 1990 | 6 | 184 | 1990 | 6 | 100 | 1990 | 6 | 74 | 1990 | 6 | 362 |  |  |  | 1990 | 6 | 32 |  |  |  | 1990 | 6 | 84 | 1990 | 6 | 32 | 1990 | 6 | 146 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1990 | 6 | 733 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1990 | 6 | 1076 | 1990 | 6 | 244 |  |  |  | 1990 | 6 | 1810 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1990 | 6 | 2058 | [5 empty] | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1990 | 6 | 108 |  |  |  | 1990 | 6 | 370 |  |  | #
29 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 139 | Многоквартирный | 1959-01-01 | 1959 | 1992-12-09 | 38 | 2041.7 |  |  |  | 2017.3 | 1645.2 | 1645.2 |  |  | 3 | 3 | 4 | 26 | 43 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1959 | 38 | 225 |  |  |  | 1959 | 38 | 13 | 1959 | 38 | 91 | 1959 | 38 | 72 | 1959 | 38 | 72 | 1959 | 38 | 91 |  |  |  | 1959 | 38 | 13 |  |  |  | 1959 | 38 | 32 | 1959 | 38 | 65 | 1959 | 38 | 48 |  |  | # | [9 empty] | 1959 | 38 | 1518.9 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1959 | 38 | 243 | 1959 | 38 | 180 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1959 | 38 | 890 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1959 | 38 | 118 |  |  |  | 1959 | 38 | 249 |  |  | #
30 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 140 | Многоквартирный | 1975-01-01 | 1974 |  | 42 | 4048 |  |  |  | 3778 | 2442.35 | 890.1 |  |  | 5 | 5 | 2 | 10 | 190 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1974 | 42 | 268 |  |  |  | 1974 | 42 | 30 | 1974 | 42 | 30 | 1974 | 42 | 360 | 1974 | 42 | 360 | 1974 | 42 | 30 |  |  |  | 1974 | 42 | 30 | 1974 | 42 | 1 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1974 | 42 | 1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | 42 | 1080 | 1974 | 42 | 252 |  |  |  | 1974 | 42 | 790.8 | - | - | - | [9 empty] | 2014 | 5 | 2 | 1974 | 42 | 2159 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1974 | 42 | 100 |  |  |  | 1974 | 42 | 490 |  |  | #
31 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 142 | Многоквартирный | 1961-01-01 | 1961 | 1992-09-07 | 22 | 1576 |  |  |  | 1576 | 1470.9 | 1394.1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 36 | 41 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1961 | 22 | 200 |  |  |  | 1961 | 22 | 11 | 1961 | 22 | 89 | 1961 | 22 | 68 | 1961 | 22 | 68 | 1961 | 22 | 89 |  |  |  | 1961 | 22 | 11 |  |  |  | 1961 | 22 | 30 | 1961 | 22 | 90 | 1961 | 22 | 48 |  |  | # | [9 empty] | 1961 | 22 | 903.5 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1961 | 22 | 233 | 1961 | 22 | 165 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1961 | 22 | 890 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1961 | 22 | 84 |  |  |  | 1961 | 22 | 230 |  |  | #
32 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 144 | Многоквартирный | 1958-01-01 | 1958 | 1992-10-01 | 30 | 2031.2 |  |  |  | 2031.2 | 1574.7 | 1400.6 |  |  | 3 | 3 | 4 | 24 | 58 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1958 | 30 | 225 |  |  |  | 1958 | 30 | 13 | 1958 | 30 | 91 | 1958 | 30 | 72 | 1958 | 30 | 72 | 1958 | 30 | 91 |  |  |  | 1958 | 30 | 13 |  |  |  | 1958 | 30 | 32 | 1958 | 30 | 60 | 1958 | 30 | 48 |  |  | # | [9 empty] | 1958 | 30 | 1518.9 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 30 | 243 | 1958 | 30 | 180 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 30 | 890 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 30 | 120.4 |  |  |  | 1958 | 30 | 249 |  |  | #
33 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 145 | Многоквартирный | 1955-01-01 | 1964 | 1992-09-07 | 44 | 1262.8 |  |  |  | 1262.8 | 1006.2 | 544.6 |  |  | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1964 | 44 | 155 |  |  |  | 1964 | 44 | 11 | 1964 | 44 | 66 | 1964 | 44 | 80 | 1964 | 44 | 80 | 1964 | 44 | 66 |  |  |  | 1964 | 44 | 11 | 1964 | 44 | 1 | 1964 | 44 | 15 | 1964 | 44 | 10 | 1964 | 44 | 50 |  |  | # | [12 empty] | 1964 | 44 | 860 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1964 | 44 | 148 | 1964 | 44 | 126 |  |  |  | 1964 | 44 | 483.2 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1964 | 44 | 1035 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1964 | 44 | 120.8 |  |  |  | 1964 | 44 | 176 |  |  | #
34 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 150 | Многоквартирный | 1952-01-01 | 1951 |  | 54 | 640 |  |  |  | 465.95 | 465.95 | 35.73 |  |  | 2 | 2 | 1 | 26 | 44 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1951 | 54 | 32 |  |  |  | 1951 | 54 | 8 | 1951 | 54 | 6 | 1951 | 54 | 22 |  |  | # |  |  | # | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [9 empty] | 1951 | 54 | 476.8 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1951 | 54 | 48 | 1951 | 54 | 42 |  |  |  | 1951 | 54 | 366.8 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1951 | 54 | 505 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [9 empty] | 1951 | 54 | 50.5 |  |  |  | 1951 | 54 | 94 |  |  | #
35 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 152 | Многоквартирный | 1957-01-01 | 1957 | 1992-08-20 | 45 | 965 |  |  |  | 965 | 845.7 | 845.7 |  |  | 2 | 2 | 3 | 16 | 24 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1957 | 45 | 153 |  |  |  | 1957 | 45 | 15 | 1957 | 45 | 63 | 1957 | 45 | 78 | 1957 | 45 | 78 | 1957 | 45 | 63 |  |  |  | 1957 | 45 | 15 | 1957 | 45 | 1 | 1957 | 45 | 15 | 1957 | 45 | 10 | 1957 | 45 | 50 |  |  | # | [12 empty] | 1957 | 45 | 775 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1957 | 45 | 144 | 1957 | 45 | 120 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1957 | 45 | 950 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1957 | 45 | 102.6 |  |  |  | 1957 | 45 | 170 |  |  | #
36 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 154 | Многоквартирный | 1972-01-01 | 1972 | 1992-07-08 | 18 | 3702.4 |  |  |  | 3702.4 | 2676.29 | 2553.09 |  |  | 5 | 5 | 4 | 56 | 82 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1972 | 18 | 720 |  |  |  | 1972 | 18 | 34 | 1972 | 18 | 186 | 1972 | 18 | 106 | 1972 | 18 | 76 | 1972 | 18 | 364 |  |  |  | 1972 | 18 | 34 |  |  |  | 1972 | 18 | 88 | 1972 | 18 | 34 | 1972 | 18 | 148 |  |  | # | [9 empty] | 1972 | 18 | 1173 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 18 | 1090 | 1972 | 18 | 246 |  |  |  | 1972 | 18 | 902.2 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 18 | 2064 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1972 | 18 | 110 |  |  |  | 1972 | 18 | 374 |  |  | #
37 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 156 | Многоквартирный | 1970-01-01 | 1970 | 1992-09-07 | 14 | 399.5 |  |  |  | 374.1 | 364.5 | 364.5 |  |  | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1970 | 14 | 54 |  |  |  | 1970 | 14 | 23 | 1970 | 14 | 21 | 1970 | 14 | 26 | 1970 | 14 | 26 | 1970 | 14 | 21 |  |  |  | 1970 | 14 | 23 |  |  |  | 1970 | 14 | 30 | 1970 | 14 | 9.6 | 1970 | 14 | 7.8 |  |  | # | [9 empty] | 1970 | 14 | 339 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 14 | 48 | 1970 | 14 | 40 |  |  |  | 1970 | 14 | 261 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 14 | 583 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 14 | 60 |  |  |  | 1970 | 14 | 88 |  |  | #
38 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 158 | Многоквартирный | 1965-01-01 | 1965 | 1992-11-20 | 10 | 428.8 |  |  |  | 397.1 | 366.3 | 366.3 |  |  | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1965 | 10 | 52 |  |  |  | 1965 | 10 | 23.2 | 1965 | 10 | 22 | 1965 | 10 | 28 | 1965 | 10 | 28 | 1965 | 10 | 22 |  |  |  | 1965 | 10 | 23.2 |  |  |  | 1965 | 10 | 30 | 1965 | 10 | 9.8 | 1965 | 10 | 8 |  |  | # | [9 empty] | 1965 | 10 | 338 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1965 | 10 | 46 | 1965 | 10 | 38 |  |  |  | 1965 | 10 | 260 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1965 | 10 | 583 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1965 | 10 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #
39 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Лобашова, д. 158А | Многоквартирный | 1976-01-01 | 1976 | 1993-03-13 | 15 | 381.6 |  |  |  | 354 | 354 | 311.8 |  |  | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1976 | 15 | 54 |  |  |  | 1976 | 15 | 23 | 1976 | 15 | 21 | 1976 | 15 | 26 | 1976 | 15 | 28 | 1976 | 15 | 22 |  |  |  | 1976 | 15 | 23 |  |  |  | 1976 | 15 | 30 | 1976 | 15 | 9.8 | 1976 | 15 | 7.8 |  |  | # | [9 empty] | 1976 | 15 | 325 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1976 | 15 | 46 | 1976 | 15 | 38 |  |  |  | 1976 | 15 | 253 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1976 | 15 | 583 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1976 | 15 | 58 |  |  |  | 1976 | 15 | 92 |  |  | #
40 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ломоносова, д. 10 | Многоквартирный | 1976-01-01 | 1976 | 1985-08-20 | 13 | 3716.3 |  |  |  | 3426.1 | 3426.1 | 3356.1 |  |  | 5 | 5 | 4 | 70 | 88 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1976 | 13 | 710 | 1976 | 13 | 70 | 1976 | 13 | 30 | 1976 | 13 | 182 | 1976 | 13 | 104 | 1976 | 13 | 70 | 1976 | 13 | 364 |  |  |  | 1976 | 13 | 34 |  |  |  | 1976 | 13 | 86 | 1976 | 13 | 32 | 1976 | 13 | 142 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1976 | 13 | 915 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1976 | 13 | 1086 | 1976 | 13 | 254 |  |  |  | 1976 | 13 | 464.5 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1976 | 13 | 2058 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1976 | 13 | 110 |  |  |  | 1976 | 13 | 554 |  |  | #
41 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ломоносова, д. 21 | Многоквартирный | 1982-01-01 | 1982 | 1982-10-12 | 10 | 3530.6 |  |  |  | 3165.4 | 3165.4 | 3112.6 |  |  | 5 | 5 | 4 | 60 | 89 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1982 | 10 | 718 | 1982 | 10 | 72 | 1982 | 10 | 32 | 1982 | 10 | 184 | 1982 | 10 | 106 | 1982 | 10 | 74 | 1982 | 10 | 362 |  |  |  | 1982 | 10 | 38 |  |  |  | 1982 | 10 | 82 | 1982 | 10 | 34 | 1982 | 10 | 146 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1982 | 10 | 869 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1982 | 10 | 1082 | 1982 | 10 | 250 |  |  |  | 1982 | 10 | 868.7 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1982 | 10 | 2064 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1982 | 10 | 112 |  |  |  | 1982 | 10 | 552 |  |  | #
42 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ломоносова, д. 22 | Многоквартирный | 1970-01-01 | 1970 | 1992-10-19 | 15 | 770.2 |  |  |  | 707.9 | 707.9 | 707.9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 23 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1970 | 15 | 102 |  |  |  | 1970 | 15 | 6 | 1970 | 15 | 44 | 1970 | 15 | 52 | 1970 | 15 | 52 | 1970 | 15 | 44 |  |  |  | 1970 | 15 | 6 |  |  |  | 1970 | 15 | 15 | 1970 | 15 | 5 | 1970 | 15 | 50 |  |  | # | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 15 | 96 | 1970 | 15 | 80 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 15 | 560 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 15 | 70 |  |  |  | 1970 | 15 | 116 |  |  | #
43 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ломоносова, д. 24 | Многоквартирный | 1968-01-01 | 1968 | 1992-07-27 | 21 | 787.1 |  |  |  | 787.1 | 724.7 | 684.7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 26 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1968 | 21 | 102 |  |  |  | 1968 | 21 | 6 | 1968 | 21 | 44 | 1968 | 21 | 52 | 1968 | 21 | 52 | 1968 | 21 | 42 |  |  |  | 1968 | 21 | 6 |  |  |  | 1968 | 21 | 15 | 1968 | 21 | 5 | 1968 | 21 | 50 |  |  | # | [12 empty] | 1968 | 21 | 655 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1968 | 21 | 505 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1968 | 21 | 560 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1968 | 21 | 70 |  |  |  | 1968 | 21 | 116 |  |  | #
44 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ломоносова, д. 35 | Многоквартирный | 1958-01-01 | 1958 | 1994-12-05 | 32 | 442.1 |  |  |  | 442.1 | 391.6 | 365.9 |  |  | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1958 | 32 | 56 | 1958 | 32 | 58 | 1958 | 32 | 10.6 | 1958 | 32 | 21 | 1958 | 32 | 26 | 1958 | 32 | 26 | 1958 | 32 | 21 |  |  |  | 1958 | 32 | 10.6 |  |  |  | 1958 | 32 | 30 | 1958 | 32 | 9.6 | 1958 | 32 | 7.8 |  |  | # | [12 empty] | 1958 | 32 | 373.1 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 32 | 23 | 1958 | 32 | 26 |  |  |  | 1958 | 32 | 287 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 32 | 484 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 32 | 41 |  |  |  | 1958 | 32 | 88 |  |  | #
45 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ломоносова, д. 37 | Многоквартирный | 1961-01-01 | 1961 | 1992-09-30 | 28 | 682 |  |  |  | 682 | 636 | 636 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 19 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1961 | 28 | 104 |  |  |  | 1961 | 28 | 6 | 1961 | 28 | 44 | 1961 | 28 | 54 | 1961 | 28 | 54 | 1961 | 28 | 44 |  |  |  | 1961 | 28 | 6 |  |  |  | 1961 | 28 | 62 | 1961 | 28 | 5 | 1961 | 28 | 50 |  |  | # | [12 empty] | 1961 | 28 | 461 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1961 | 28 | 186.5 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1961 | 28 | 560 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1961 | 28 | 72 |  |  |  | 1961 | 28 | 118 |  |  | #
46 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ломоносова, д. 39 | Многоквартирный | 1962-01-01 | 1961 | 1992-09-01 | 28 | 672.2 |  |  |  | 623 | 623 | 623 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1961 | 28 | 102 |  |  |  | 1961 | 28 | 6 | 1961 | 28 | 42 | 1961 | 28 | 52 | 1961 | 28 | 52 | 1961 | 28 | 42 |  |  |  | 1961 | 28 | 6 |  |  |  | 1961 | 28 | 15 | 1961 | 28 | 5 | 1961 | 28 | 50 |  |  | # | [12 empty] | 1961 | 28 | 567 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1961 | 28 | 96 | 1961 | 28 | 80 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1961 | 28 | 560 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1961 | 28 | 65.9 |  |  |  | 1961 | 28 | 116 |  |  | #
47 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ломоносова, д. 41 | Многоквартирный | 1962-01-01 | 1962 | 1992-10-05 | 22 | 677.5 |  |  |  | 626 | 626 | 626 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1962 | 22 | 102 |  |  |  | 1962 | 22 | 6 | 1962 | 22 | 42 | 1962 | 22 | 52 | 1962 | 22 | 52 | 1962 | 22 | 42 |  |  |  | 1962 | 22 | 6 |  |  |  | 1962 | 22 | 15 | 1962 | 22 | 5 | 1962 | 22 | 50 |  |  | # | [12 empty] | 1962 | 22 | 592 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1962 | 22 | 96 | 1962 | 22 | 80 |  |  |  | 1962 | 22 | 455.4 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1962 | 22 | 560 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1962 | 22 | 67.5 |  |  |  | 1962 | 22 | 117 |  |  | #
48 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ломоносова, д. 43 | Многоквартирный | 1960-01-01 | 1960 | 1992-10-27 | 37 | 685.4 |  |  |  | 634.2 | 634.2 | 634.2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 20 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1960 | 37 | 103 |  |  |  | 1960 | 37 | 6 | 1960 | 37 | 44 | 1960 | 37 | 54 | 1960 | 37 | 54 | 1960 | 37 | 44 |  |  |  | 1960 | 37 | 6 |  |  |  | 1960 | 37 | 60 | 1960 | 37 | 5 | 1960 | 37 | 50 |  |  | # | [12 empty] | 1960 | 37 | 578 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1960 | 37 | 98 | 1960 | 37 | 82 |  |  |  | 1960 | 37 | 85.1 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1960 | 37 | 560 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1960 | 37 | 72 |  |  |  | 1960 | 37 | 118 |  |  | #
49 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ломоносова, д. 45 | Многоквартирный | 1958-01-01 | 1958 | 1993-01-20 | 35 | 485.8 |  |  |  | 436.2 | 436.2 | 436.2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1958 | 35 | 58 |  |  |  | 1958 | 35 | 11.8 | 1958 | 35 | 22 | 1958 | 35 | 28 | 1958 | 35 | 28 | 1958 | 35 | 11.8 |  |  |  | 1958 | 35 | 11.8 |  |  |  | 1958 | 35 | 30 | 1958 | 35 | 9.6 | 1958 | 35 | 7.8 |  |  | # | [12 empty] | 1958 | 35 | 427.7 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 35 | 25 | 1958 | 35 | 28 |  |  |  | 1958 | 35 | 107 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 35 | 492 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 35 | 44 |  |  |  | 1958 | 35 | 90 |  |  | #
50 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ломоносова, д. 6 | Многоквартирный | 1989-01-01 | 1989 | 1992-07-30 | 16 | 2921 |  |  |  | 2565.2 | 2565.2 | 2565.2 |  |  | 5 | 5 | 4 | 56 | 84 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1989 | 16 | 712 | 1989 | 16 | 68 | 1989 | 16 | 30 | 1989 | 16 | 180 | 1989 | 16 | 100 | 1989 | 16 | 72 | 1989 | 16 | 360 |  |  |  | 1989 | 16 | 35 |  |  |  | 1989 | 16 | 84 | 1989 | 16 | 30 | 1989 | 16 | 144 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1989 | 16 | 765.3 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1989 | 16 | 1080 | 1989 | 16 | 252 |  |  |  | 1989 | 16 | 726.5 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1989 | 16 | 2060 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1989 | 16 | 107 |  |  |  | 1989 | 16 | 550 |  |  | #
51 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Некрасова, д. 24 | Многоквартирный | 1936-01-01 | 1935 | 1992-10-02 | 33 | 1599 |  |  |  | 1442.8 | 1442.8 | 1390.7 |  |  | 4 | 4 | 3 | 28 | 48 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1935 | 33 | 312 |  |  |  | 1935 | 33 | 21 | 1935 | 33 | 125 | 1935 | 33 | 98 | 1935 | 33 | 98 | 1935 | 33 | 125 |  |  |  | 1935 | 33 | 21 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [9 empty] | 1935 | 33 | 680.5 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1935 | 33 | 330 | 1935 | 33 | 248 |  |  |  | 1935 | 33 | 523 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1935 | 33 | 1748 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1935 | 33 | 82 |  |  |  | 1935 | 33 | 334 |  |  | #
52 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Революции, д. 10 | Многоквартирный | 2003-01-01 | 2003 | 2003-04-15 | 7 | 2940.27 |  |  |  | 2406.6 | 2406.6 | 2331.25 |  |  | 5 | 5 | 1 | 70 | 71 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 2003 | 7 | 340 |  |  |  | 2003 | 7 | 32 | 2003 | 7 | 364 | 2003 | 7 | 72 | 2003 | 7 | 72 | 2003 | 7 | 364 |  |  |  | 2003 | 7 | 32 | 2003 | 7 | 1 | 2003 | 7 | 100 | 2003 | 7 | 30 | 2003 | 7 | 110 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 2003 | 7 | 648 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 2003 | 7 | 560 | 2003 | 7 | 260 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 2003 | 7 | 1980 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 2003 | 7 | 80 |  |  |  | 2003 | 7 | 460 | 2003 | 7 | 1
53 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Революции, д. 19 | Многоквартирный | 1995-01-01 | 1995 | 1995-12-06 | 5 | 4700.5 |  |  |  | 2669.73 | 2669.73 | 2470.45 |  |  | 5 | 5 | 4 | 56 | 85 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1995 | 5 | 336 |  |  |  | 1995 | 5 | 28 | 1995 | 5 | 250 | 1995 | 5 | 96 | 1995 | 5 | 70 | 1995 | 5 | 360 |  |  |  | 1995 | 5 | 28 | 1995 | 5 | 1 | 1995 | 5 | 108 | 1995 | 5 | 29 | 1995 | 5 | 108 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1995 | 5 | 738 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1995 | 5 | 1080 | 1995 | 5 | 252 |  |  |  | 1995 | 5 | 750 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1995 | 5 | 1860 | [5 empty] | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1995 | 5 | 104 |  |  |  | 1995 | 5 | 492 | 1995 | 5 | 1
54 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ретнева, д. 1 | Многоквартирный | 1978-01-01 | 1978 | 1993-01-12 | 14 | 2426 |  |  |  | 2426 | 1776.3 | 1741.2 |  |  | 5 | 5 | 1 | 20 | 41 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1978 | 14 | 168 | 1978 | 14 | 40 | 1978 | 14 | 14 | 1978 | 14 | 180 | 1978 | 14 | 35 | 1978 | 14 | 35 | 1978 | 14 | 180 |  |  |  | 1978 | 14 | 14 |  |  |  | 1798 | 14 | 54 | 1978 | 14 | 15 | 1978 | 14 | 54 | 1978 | 14 | 660 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1978 | 14 | 640 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1987 | 14 | 540 | 1987 | 14 | 126 |  |  |  | 1978 | 14 | 640 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1987 | 14 | 1470 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1987 | 14 | 57.3 |  |  |  | 1987 | 14 | 246 |  |  | #
55 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ретнева, д. 2 | Многоквартирный | 1965-01-01 | 1965 | 1992-11-13 | 26 | 697.3 |  |  |  | 642.5 | 642.5 | 642.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1965 | 26 | 102 |  |  |  | 1965 | 26 | 6 | 1965 | 26 | 42 | 1965 | 26 | 52 | 1965 | 26 | 52 | 1965 | 26 | 42 |  |  |  | 1965 | 26 | 6 |  |  |  | 1965 | 26 | 15 | 1965 | 26 | 10 | 1965 | 26 | 50 |  |  | # | [12 empty] | 1965 | 26 | 602 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1965 | 26 | 96 | 1965 | 26 | 80 |  |  |  | 1965 | 26 | 465 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1965 | 26 | 560 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1965 | 26 | 70 |  |  |  | 1965 | 26 | 116 |  |  | #
56 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ретнева, д. 2А | Многоквартирный | 1973-01-01 | 1973 | 1992-11-10 | 18 | 4191.6 |  |  |  | 3924.5 | 3328.9 | 3241.3 |  |  | 5 | 5 | 4 | 70 | 94 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1973 | 18 | 712 |  |  |  | 1973 | 18 | 28 | 1973 | 18 | 250 | 1973 | 18 | 96 | 1973 | 18 | 72 | 1973 | 18 | 340 |  |  |  | 1973 | 18 | 30 |  |  |  | 1973 | 18 | 108 | 1973 | 18 | 28 | 1973 | 18 | 108 |  |  | # | [9 empty] | 1973 | 18 | 1167.4 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1973 | 18 | 1080 | 1973 | 18 | 252 |  |  |  | 1973 | 18 | 302.4 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1973 | 18 | 1880 | [5 empty] | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1973 | 18 | 104 |  |  |  | 1973 | 18 | 492 |  |  | #
57 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ретнева, д. 2Б | Многоквартирный | 1974-01-01 | 1974 | 1992-08-31 | 13 | 3725.9 |  |  |  | 3391.5 | 3391.5 | 3238.6 |  |  | 5 | 5 | 4 | 69 | 99 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1973 | 13 | 720 |  |  |  | 1973 | 13 | 26 | 1973 | 13 | 250 | 1973 | 13 | 94 | 1973 | 13 | 74 | 1973 | 13 | 342 |  |  |  | 1973 | 13 | 30 |  |  |  | 1973 | 13 | 110 | 1973 | 13 | 28 | 1973 | 13 | 110 |  |  | # | [9 empty] | 1974 | 13 | 1179.4 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1973 | 13 | 1076 | 1973 | 13 | 250 |  |  |  | 1974 | 13 | 907 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1973 | 13 | 1860 | [5 empty] | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1973 | 13 | 106 |  |  |  | 1973 | 13 | 500 |  |  | #
58 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ретнева, д. 4 | Многоквартирный | 1968-01-01 | 1968 | 1992-11-12 | 29 | 683.9 |  |  |  | 630.5 | 630.5 | 585.7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 23 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1968 | 29 | 102 |  |  |  | 1968 | 29 | 15 | 1968 | 29 | 42 | 1968 | 29 | 52 | 1968 | 29 | 52 | 1968 | 29 | 42 |  |  |  | 1968 | 29 | 15 |  |  |  | 1968 | 29 | 15 | 1968 | 29 | 10 | 1968 | 29 | 50 |  |  | # | [12 empty] | 1968 | 29 | 602 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1968 | 29 | 96 | 1968 | 29 | 80 |  |  |  | 1968 | 29 | 433.7 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1968 | 29 | 560 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1968 | 29 | 70 |  |  |  | 1968 | 29 | 116 |  |  | #
59 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Ретнева, д. 6 | Многоквартирный | 1975-01-01 | 1975 | 1992-11-11 | 30 | 730.8 |  |  |  | 730.8 | 730.8 | 730.8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1975 | 30 | 102 |  |  |  | 1970 | 30 | 15 | 1975 | 30 | 40 | 1975 | 30 | 50 | 1975 | 30 | 52 | 1975 | 30 | 42 |  |  |  | 1975 | 30 | 15 |  |  |  | 1975 | 30 | 15 | 1975 | 30 | 10 | 1975 | 30 | 50 |  |  | # | [12 empty] | 1975 | 30 | 602 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1975 | 30 | 96 | 1975 | 30 | 82 |  |  |  | 1975 | 30 | 448 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1975 | 30 | 72 |  |  |  | 1975 | 30 | 116 | 1975 | 30 | 1
60 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Свердлова, д. 81 | Многоквартирный | 1958-01-01 | 1958 | 1992-10-28 | 36 | 627.3 |  |  |  | 554.3 | 474.8 | 474.8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1958 | 36 | 110 |  |  |  | 1958 | 36 | 6.2 | 1958 | 36 | 40 | 1958 | 36 | 50 |  |  | # |  |  | # | [5 empty] | # |  |  | # | 1958 | 36 | 58 | 1958 | 36 | 15 | 1958 | 36 | 13 |  |  | # | [9 empty] | 1958 | 36 | 522 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 36 | 94 | 1958 | 36 | 82 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 36 | 542 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1958 | 36 | 72 |  |  |  | 1958 | 36 | 120 |  |  | #
61 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Советская, д. 29 | Многоквартирный | 1969-01-01 | 1969 | 1992-09-24 | 10 | 3588.8 |  |  |  | 3316.6 | 2642 | 2614.3 |  |  | 5 | 5 | 4 | 56 | 87 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1969 | 10 | 710 |  |  |  | 1969 | 10 | 28 | 1969 | 10 | 248 | 1969 | 10 | 98 | 1969 | 10 | 70 | 1969 | 10 | 346 |  |  |  | 1969 | 10 | 31 |  |  |  | 1969 | 10 | 108 | 1969 | 10 | 30 | 1969 | 10 | 106 |  |  | # | [9 empty] | 1969 | 10 | 1236.3 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1969 | 10 | 1082 | 1969 | 10 | 248 |  |  |  | 1969 | 10 | 951 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1969 | 10 | 1846 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1969 | 10 | 108 |  |  |  | 1969 | 10 | 510 |  |  | #
62 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Советская, д. 31 | Многоквартирный | 1966-01-01 | 1966 | 1992-11-25 | 25 | 3594.7 |  |  |  | 3594.7 | 3229.3 | 3229.3 |  |  | 5 | 5 | 4 | 70 | 85 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1966 | 25 | 716 |  |  |  | 1966 | 25 | 34 | 1966 | 25 | 254 | 1966 | 25 | 96 | 1966 | 25 | 72 | 1966 | 25 | 340 |  |  |  | 1966 | 25 | 34 |  |  |  | 1966 | 25 | 106 | 1966 | 25 | 31 | 1966 | 25 | 108 |  |  | # | [9 empty] | 1966 | 25 | 1174.8 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1966 | 25 | 913.5 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1966 | 25 | 1860 | [5 empty] | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1966 | 25 | 105 |  |  |  | 1966 | 25 | 498 |  |  | #
63 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 101 | Многоквартирный | 1964-01-01 | 1964 | 1992-08-06 | 29 | 2201 |  |  |  | 2029.03 | 1502.03 | 1458.93 |  |  | 4 | 4 | 3 | 36 | 50 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1964 | 29 | 312 |  |  |  | 1964 | 29 | 21 | 1964 | 29 | 125 | 1964 | 29 | 98 | 1964 | 29 | 98 | 1964 | 29 | 125 |  |  |  | 1964 | 29 | 21 |  |  |  | 1964 | 29 | 44 | 1964 | 29 | 16 | 1964 | 29 | 64 |  |  | # | [9 empty] | 1964 | 29 | 936.7 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1964 | 29 | 330 | 1964 | 29 | 248 |  |  |  | 1964 | 29 | 547.5 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1964 | 29 | 1748 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1964 | 29 | 82 |  |  |  | 1964 | 29 | 334 |  |  | #
64 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 103 | Многоквартирный | 1986-01-01 | 1986 | 1992-08-10 | 5 | 922.5 |  |  |  | 833.3 | 833.3 | 833.3 |  |  | 3 | 3 | 2 | 18 | 26 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1986 | 5 | 156 |  |  |  | 1986 | 5 | 18 | 1986 | 5 | 64 | 1986 | 5 | 50 | 1986 | 5 | 50 | 1986 | 5 | 64 |  |  |  | 1986 | 5 | 18 | 1986 | 5 | 1 | 1968 | 5 | 22 | 1968 | 5 | 9 | 1968 | 5 | 34 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1968 | 5 | 363.5 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1986 | 5 | 166 | 1986 | 5 | 128 |  |  |  | 1968 | 5 | 363.5 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  |  | 1986 | 5 | 1200 |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1986 | 5 | 96 |  |  |  | 1986 | 5 | 184 |  |  | #
65 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 81 | Многоквартирный | 1985-01-01 | 1985 | 1992-08-21 | 7 | 3705.67 |  |  |  | 3439.6 | 3439.6 | 3332.2 |  |  | 5 | 5 | 4 | 70 | 104 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1985 | 7 | 336 | 1985 | 7 | 68 | 1985 | 7 | 28 | 1985 | 7 | 250 | 1985 | 7 | 96 | 1985 | 7 | 70 | 1985 | 7 | 360 |  |  |  | 1985 | 7 | 28 | 1985 | 7 | 1 | 1985 | 7 | 108 | 1985 | 7 | 29 | 1985 | 7 | 108 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1985 | 7 | 924.4 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1985 | 7 | 1080 | 1985 | 7 | 252 |  |  |  | 1985 | 7 | 924.4 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1985 | 7 | 1680 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1985 | 7 | 492 |  |  | #
66 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 83 | Многоквартирный | 1990-01-01 | 1990 | 1992-11-23 | 11 | 3820 |  |  |  | 3820 | 3421.9 | 3372.5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 75 | 100 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1990 | 11 | 420 |  |  |  | 1990 | 11 | 35 | 1990 | 11 | 450 | 1990 | 11 | 88 | 1990 | 11 | 88 | 1990 | 11 | 450 | 1990 | 11 | 1 | 1990 | 11 | 35 |  |  |  | 1990 | 11 | 135 | 1990 | 11 | 36 | 1990 | 11 | 135 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1990 | 11 | 984.6 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1990 | 11 | 1350 | 1990 | 11 | 315 |  |  |  | 1990 | 11 | 984 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1990 | 11 | 2349 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1990 | 11 | 105 |  |  |  | 1990 | 11 | 615 |  |  | #
67 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 87 | Многоквартирный | 1979-01-01 | 1979 | 1992-07-15 | 8 | 4910 |  |  |  | 4796.05 | 4512.25 | 4512.25 |  |  | 5 | 5 | 6 | 100 | 147 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1979 | 8 | 1078 |  |  |  | 1979 | 8 | 46 | 1979 | 8 | 274 | 1979 | 8 | 154 | 1979 | 8 | 112 | 1979 | 8 | 544 |  |  |  | 1979 | 8 | 48 |  |  |  | 1979 | 8 | 122 | 1979 | 8 | 44 | 1979 | 8 | 218 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1979 | 8 | 1226.1 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1979 | 8 | 1628 | 1979 | 8 | 364 |  |  |  | 1979 | 8 | 942.3 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1979 | 8 | 3094 | [5 empty] | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1979 | 8 | 164 |  |  |  | 1979 | 8 | 548 |  |  | #
68 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 88 | Многоквартирный | 1981-01-01 | 1981 | 1992-10-20 | 13 | 4570.4 |  |  |  | 4570.4 | 4096.5 | 3825.7 |  |  | 5 | 5 | 2 | 160 | 163 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" |  |  | # |  |  | # | 1981 | 13 | 48 | 1981 | 13 | 360 | 1981 | 13 | 72 | 1981 | 13 | 72 | 1981 | 13 | 360 |  |  |  | 1981 | 13 | 48 | 2014 | 13 | 1 | 1981 | 13 | 108 | 1981 | 13 | 30 | 1981 | 13 | 112 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1981 | 13 | 1438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | 13 | 1078 | 1981 | 13 | 254 |  |  |  | 1981 | 13 | 829.7 | - | - | - |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1981 | 13 | 367.2 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1981 | 13 | 153.6 |  |  |  | 1981 | 13 | 400 | 1981 | 13 | 1
69 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 89 | Многоквартирный | 1976-01-01 | 1976 | 1992-07-29 | 15 | 4115.4 |  |  |  | 2953.2 | 2730 | 2666.1 |  |  | 5 | 5 | 4 | 56 | 88 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1976 | 15 | 340 | 1976 | 15 | 70 | 1976 | 15 | 30 | 1976 | 15 | 252 | 1976 | 15 | 92 | 1976 | 15 | 72 | 1976 | 15 | 366 | 1976 | 15 | 1 | 1976 | 15 | 30 |  |  |  | 1976 | 15 | 106 | 1976 | 15 | 30 | 1976 | 15 | 110 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1976 | 15 | 903 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1976 | 15 | 1090 | 1976 | 15 | 254 |  |  |  | 1976 | 15 | 1024 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1976 | 15 | 1680 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1976 | 15 | 102 |  |  |  | 1976 | 15 | 490 |  |  | #
70 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 91 | Многоквартирный | 1960-01-01 | 1960 | 1992-08-19 | 32 | 1015.3 |  |  |  | 924.1 | 924.1 | 841.8 |  |  | 3 | 3 | 2 | 24 | 30 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1960 | 32 | 150 |  |  |  | 1960 | 32 | 24 | 1960 | 32 | 61 | 1960 | 32 | 48 | 1960 | 32 | 48 | 1960 | 32 | 61 |  |  |  | 1960 | 32 | 24 | 1960 | 32 | 1 | 1960 | 32 | 21 | 1960 | 32 | 19 | 1960 | 32 | 32 |  |  | # | [12 empty] | 1960 | 32 | 605 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1960 | 32 | 463 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1960 | 32 | 709 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1960 | 32 | 66.8 |  |  |  | 1960 | 32 | 166 |  |  | #
71 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 93 | Многоквартирный | 1963-01-01 | 1963 | 1992-06-29 | 29 | 2134.2 |  |  |  | 2014 | 1477.2 | 1434.9 |  |  | 4 | 4 | 3 | 36 | 66 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1963 | 29 | 300 |  |  |  | 1963 | 29 | 18 | 1963 | 29 | 121 | 1963 | 29 | 96 | 1963 | 29 | 98 | 1963 | 29 | 121 |  |  |  | 1963 | 29 | 18 |  |  |  | 1963 | 29 | 42 | 1963 | 29 | 14 | 1963 | 29 | 64 |  |  | # | [9 empty] | 1963 | 29 | 913.5 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1963 | 29 | 325 | 1963 | 29 | 240 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1963 | 29 | 1730 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1963 | 29 | 80 |  |  |  | 1963 | 29 | 332 |  |  | #
72 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 95 | Многоквартирный | 1968-01-01 | 1968 | 1992-06-29 | 28 | 3453.4 |  |  |  | 3191.06 | 3191.06 | 3161.16 |  |  | 5 | 5 | 4 | 80 | 110 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1968 | 28 | 342 | 1968 | 28 | 71 | 1968 | 28 | 28 | 1968 | 28 | 250 | 1968 | 28 | 94 | 1968 | 28 | 70 | 1968 | 28 | 362 |  |  |  | 1968 | 28 | 26 | 1968 | 28 | 1 | 1968 | 28 | 110 | 1968 | 28 | 28 | 1968 | 28 | 112 |  |  | # | [9 empty] | 1968 | 28 | 1121.5 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1968 | 28 | 1080 | 1968 | 28 | 256 |  |  |  | 1968 | 28 | 862.7 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1968 | 28 | 1680 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1968 | 28 | 104 |  |  |  | 1968 | 28 | 494 |  |  | #
73 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 97 | Многоквартирный | 1966-01-01 | 1966 | 1992-06-29 | 27 | 3355 |  |  |  | 3128.6 | 3128.6 | 3087.7 |  |  | 5 | 5 | 4 | 80 | 101 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1966 | 27 | 338 | 1966 | 27 | 68 | 1966 | 27 | 31 | 1966 | 27 | 254 | 1966 | 27 | 96 | 1966 | 27 | 70 | 1966 | 27 | 364 |  |  |  | 1966 | 27 | 32 | 1966 | 27 | 1 | 1966 | 27 | 112 | 1966 | 27 | 32 | 1966 | 27 | 110 |  |  | # | [9 empty] | 1966 | 27 | 1111.5 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1966 | 27 | 1086 | 1966 | 27 | 252 |  |  |  | 1966 | 27 | 855 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1966 | 27 | 1680 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1966 | 27 | 106 |  |  |  | 1966 | 27 | 490 |  |  | #
74 | Каслинский муниципальный район | г. Касли, ул. Стадионная, д. 99 | Многоквартирный | 1970-01-01 | 1970 | 1992-07-30 | 19 | 3642.9 |  |  |  | 3348.9 | 3348.9 | 3290.8 |  |  | 5 | 5 | 4 | 70 | 118 | нет | ОАО "Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства" | 1970 | 19 | 340 | 1970 | 19 | 66 | 1970 | 19 | 32 | 1970 | 19 | 256 | 1970 | 19 | 96 | 1970 | 19 | 76 | 1970 | 19 | 360 |  |  |  | 1970 | 19 | 30 | 1970 | 19 | 1 | 1970 | 19 | 108 | 1970 | 19 | 30 | 1970 | 19 | 108 |  |  | # | [9 empty] | 1970 | 19 | 1176.5 | [5 empty] | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 19 | 1080 | 1970 | 19 | 250 |  |  |  | 1970 | 19 | 905 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 19 | 1680 |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # |  |  | # | [8 empty] | # |  |  | # |  |  | # | 1970 | 19 | 102 |  |  |  | 1970 | 19 | 496 |  |  | #